ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку газовых выключателей серии ВГП-220М

с пружинным приводом

- Поставщик: АО ВО «Электроаппарат», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 24 линия В. О., д.3-7

- тел.: (812) 677-83-83, факс: (812) 677-83-84, e-mail: box@ea.spb.ru

Заказчик:  _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование объекта, место установки выключателя: ___________________

1. Количество заказываемых выключателей штук. 2. Исполнение по номинальному напряжению, номинальному току и номинальному току отключения. (заказываемое исполнение отметить в рамке («V» или «Х»). 2.1; 220 кВ; Х. 2.1.1; 2500А; Х. 2.1.2; 3150А. 2.1.3; 4000A. 2.1.4; 40кА; Х. 3.Исполнение по; длине пути утечки тока (ДПУ) изоляторов. 3.1 Стандартное исполнение для среды со степенью загрязнения II* (по ГОСТ 9920) (удельная ДПУ – 2,25 см/кВ); Х. 3.2 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения III (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ). 3.3 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения IV (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ). 4. Климатическое исполнение. 4.1 У1 (t° от +40 до – 45 ºС); Х. 4.2 ХЛ1*(t° от +40 до – 55 ºС).. 5. Рама аппарата. 5.1 Стандартная (базового исполнения аппарата); Х. 5.2 Специальная (по требованию Заказчика). 6. Тип привода. 6.1 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от 3-х фазной сети переменного тока (АС) напряжением :. 6.1.1 - 400В. 6.1.2 - 230В. 6.2 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от однофазной сети переменного или постоянного (АС/DС) тока напряжением:. 6.2.1 – 220В; Х. 6.2.2 – 110В. 7. Исполнение привода по номинальному напряжению электромагнитов управления. 7.1 - 220В постоянного тока; Х. 7.2 - 110В постоянного тока. 8. Исполнение по схеме работы контактов сигнализатора изменения плотности (СИПл WIKA) изоляционного газа. При падении плотности газа:. 8.1 - контакты 1-2 идут на замыкание цепи, а контакты 3-4 и 5-6 - на размыкание цепей; Х. 8.2 - все контакты идут на замыкание цепей. 9 . Дополнительная комплектация (комплектация поставляется за отдельную плату). 9.1 Опорная металлоконструкция для выключателей; без опорных МК высота1400 мм высота 1900 мм высота 2600 мм д) другое; Х Х Х. 9.2 Опорная металлоконструкция для трансформаторов ТГФМ-220 а) со стороны Л1 или. б) со стороны Л2, или. в) с двух сторон от выключателя. 9.3 Шкаф управления; нет; да. 9.4 Длина кабелей от ШУ до привода,м (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать необходимую длину.; 10; 12; 15. 9.5 Устройство учёта коммутационного ресурса высоковольтного выключателя (Прогнозирование технического состояния и расчет остаточного ресурса выключателя); Х. 9.6 Устройство синхронной коммутации полюсов высоковольтного выключателя. 10. Площадка обслуживания выключателя. 11. Комплекты ЗИП. Одиночный комплект ЗИП, включающий в себя в том числе необходимое для заправки аппарата количество элегаза, хладона (если он используется в аппарате), поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы.. 11.1 Групповой ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации. (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать количество комплектов.; Х, 1. 11.2 Индивидуальный дополнительный комплект ЗИП по требованию Заказчика (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать количество комплектов.. 12. Дополнительно (при указании в Заказе, за отдельную плату) поставляется :. Элегаз; ….. кг. Хладон; ….. кг. Приборы сервисного обслуживания, не входящие в групповой ЗИП. 13. Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей. Требуется для сохранения гарантийных обязательств «ИЗГОТОВИТЕЛЯ». Производится в согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки за отдельную плату.; Х. Заказчик в лице подпись_________________________________