ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

шкаф управления электродвигателем с фазным ротором ШУ УПТФ

|  | Контактная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Страна поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес предприятия-заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие-заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должность контактного лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры питающей сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ Номинальная частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свободная мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания Uk, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток короткого замыкания в точке подключения УПП, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры питающей сети (собств. нужды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завод-изготовитель, год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение статора, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток статора, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение ротора, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток ротора, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кратность пускового тока Iпуск/Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кратность пускового момента Mпуск/Mном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Момент инерции ротора двигателя J, кг·м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие датчика частоты вращения, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры нагрузки, технологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип механизма (конвейер, экструдер, мельница и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Момент инерции двигателя с механизмом, кгм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цикл нагрузки двигателя: указать величину, время и периодичность перегрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время пуска/торможения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пуск с нагрузкой |  | Да □ Нет □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость устройства динамического торможения (УДТ) (прим. – типовое исполнение – без УДТ, торможение – выбегом) |  | Да □ Нет □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость работы на пониженной скорости |  | Да □ Нет □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемая скорость при работе в режиме «Пониженная скорость», об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры нагрузки при работе на пониженной скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точность поддержания скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры вводной секции/высоковольтной ячейки в цепи статора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость включения в комплект поставки вводной секции/высоковольтной ячейки в цепи статора |  |  |  |  |  |  | Да □ Нет □ |  |  |  |
|  | При наличии на объекте вводной секции указать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические параметры трансформаторов тока для амперметра контроля тока статора (указать тип ТТ и конечное значение шкалы) |  |  |  |  |  |  | Тип_______________________ ________/5 А |  |  |  |
|  | Токовый аналоговый выход 0/4-20 мА для контроля тока статора |  |  |  |  |  |  | Да □ Нет □ |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к шкафу УПТФ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щитовые измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвод кабелей питающей сети и цепей управления к шкафу |  | сверху |  |  |  |  |  | снизу |  | ________ |
|  | Подвод кабелей подключения электродвигателя к шкафу |  | сверху |  |  |  |  |  | снизу |  | ________ |
|  | Конструктивное исполнение (по умолчанию – шкаф управления IP54, шкаф резисторов IP21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение: | УХЛ4;______ |  |  | Т окр.ср. ___–___ ºС, влажность _______ |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание шкафа: | одностороннее □ двухстороннее □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Желаемые размеры преобразователя (подлежат уточнению изготовителем) | Высота, мм |  |  |  | Ширина, мм |  |  |  | Глубина, мм |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к пульту дистанционного управления (ПДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость включения ПДУ в комплект поставки |  |  |  |  |  | Да □ Нет □ |  |  |  |  |
|  | Расстояние от ПДУ до предполагаемого места установки ШУ УПТФ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к пульту дистанционного управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь с АСУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол информационного обмена (Modbus RTU, Modbus TCP IP, Profinet, др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свободно-программируемые аналоговые входы (указать кол-во входов и параметры) |  |  | 0/4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-10 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свободно-программируемые аналоговые выходы (указать кол-во выходов и параметры) |  |  | 0/4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-10 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество устройств, заказываемых по данному опросному листу: __________ шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Желаемый срок поставки: __________ 20____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О |  | Дата |